|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утвърждавам:****Зам.-председател на НСИ****д-р Богдан Богданов** |

**ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ**

за обществена поръчка по реда и условията на глава 26 от ЗОП (събиране на оферти с публикуване на обява), с обект „доставка“ и предмет ***„Доставка и монтаж на нови климатични системи за УКЦ на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч и ПБ на НСИ в гр. Приморско“***

**Обект на поръчката:** Доставка и монтаж на климатична техника за обекти на Националния статистически институт с финансов ресурс в размер на **26 600 лв.** **без ДДС** (31 920 лв. с ДДС).

**I.1. Изисквания:**

Климатичните системи, които ще бъдат закупени от Възложителя са **47 броя** инверторни.

● Минимална мощност/капацитет - **9000 BTU;**

● Енергиен клас отопление - **А+ ;**

**●** Енергиен клас охлаждане- **А++ ;**

**●** Отдаващамощност Охлаждане **≥ 2,6 kW;**

**●** Отдаващамощност Отопление **≥ 2,9 kW;**

● Гарантиран режим на работа - отопление/охлаждане при външни температури от **- 15ºС** до **+ 40ºС;**

● Максимален шум на вътрешното тяло- **50 dB;**

**●** Хладилен агент- **R410A;**

● Всички тръбни връзки да бъдат положени **в PVC кабел канали;**

● Гаранционен срок **минимум 2 години**.

Изпълнителят следва да предложи и представи климатични системи с параметри **не по-ниски от конкретните изисквания в т. 1.1.**

Предлаганите системи да отговарят на изискванията на действащото законодателство, стандарти/спецификации, норми и нормативи.

**I.2. Изисквания за качество:**

Участниците да **декларират**, че посочените технически характеристики отговарят на паспортните данни на производителя (вносителя) за предлагания от тях марка и модел климатична система.

Да се опишат **възможностите за авариен сервиз** и време за реакция **не по-късно от 48 часа** от подаване на заявка от Възложителя.

**I.3. Общ брой климатични системи за обекти в страната – 47 броя, както следва:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населено място** | **Адрес** | **Мощност** | **Брой** |
| 1 | с. Сливек | УКЦ на НСИ | 9000 BTU | 20 |
| 2 | гр. Приморско | ул. Бриз № 23-25 | 9000 BTU | 27 |

**I.4. Офертата следва да съдържа:**

● Цена в български лева, без включен ДДС, за **един брой климатична система** и **обща цена на поръчката** без включен ДДС. Цените да включва **всички видове разходи**, свързани с доставката и монтажа на климатичните системи до съответния обект на Възложителя. Участникът представя ценовото си предложение въз основа на **приложена спецификация.**

● Срок на изпълнение на поръчката (не повече от **10 календарни дни**);

● Схема на плащане и банкова сметка на Изпълнителя;

● Сервизно обслужване (да се посочи адрес, телефон и работно време на сервизната база);

● Гаранционен срок на климатичните системи (**минимум 2 години**), както и друга допълнителна информация по желание на Изпълнителя;

● Срок на валидност на офертата (**минимум 35 дни**)

**Техническото предложение** и **ценова оферта** се явяват неразделна част при сключване на договор с избрания Изпълнител.

**II. Критерий за оценка на предложенията – икономически най-изгодно предложение: най-ниска цена.**